## 蒸発（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 72 | 60 | 70 | 100
５月 | 58 | 64 | 68 | 82
６月 | 96 | 60 | 90 | 110
７月 | 84 | 58 | 78 | 68
８月 | 80 | 110 | 94 | 68
９月 | 66 | 94 | 74 | 70
１０月 | 74 | 76 | 68 | 120
１１月 | 66 | 84 | 64 | 70
１２月 | 68 | 74 | 72 | 68
１月 | 74 | 58 | 66 | 74
２月 | 100 | 62 | 60 | 80
３月 | 80 | 68 | 58 | 70

## 蒸発（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 64 | 56 | 56 | 80
５月 | 50 | 62 | 60 | 72
６月 | 86 | 58 | 72 | 78
７月 | 80 | 74 | 74 | 80
８月 | 64 | 94 | 80 | 82
９月 | 86 | 98 | 58 | 98
１０月 | 82 | 66 | 76 | 86
１１月 | 88 | 82 | 92 | 72
１２月 | 80 | 72 | 96 | 70
１月 | 50 | 46 | 84 | 72
２月 | 110 | 64 | 78 | 76
３月 | 58 | 54 | 84 | 74

## 全鉄（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 1.4
５月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09
６月 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 1.6
７月 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07
８月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
９月 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05
１０月 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 1.7
１１月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
１２月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
１月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
２月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
３月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05

## 全鉄（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.07
５月 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11
６月 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.12
７月 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.05
８月 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.16
９月 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 0.46
１０月 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09
１１月 | 0.28 | 0.1 | 0.07 | 0.11
１２月 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11
１月 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.06
２月 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12
３月 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08

## 塩素（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 3.3 | 2.5 | 4.1 | 4.6
５月 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 3
６月 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 3.8
７月 | 5.1 | 3.2 | 3.1 | 2.4
８月 | 3.8 | 3 | 3.2 | 2.2
９月 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2
１０月 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.4
１１月 | 5 | 3.7 | 2.1 | 2.6
１２月 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 2.4
１月 | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 3.2
２月 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 2.1
３月 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 4.5

## 塩素（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 4.4 | 2.2 | 5.3 | 5.6
５月 | 4.3 | 3.9 | 5 | 4.5
６月 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.1
７月 | 5.4 | 7 | 4.5 | 6.5
８月 | 3.6 | 5 | 5.4 | 3.4
９月 | 4.6 | 5.9 | 3.4 | 3.4
１０月 | 3.6 | 5.7 | 4.1 | 9.7
１１月 | 6.3 | 4.2 | 4 | 4.3
１２月 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 4.3
１月 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9
２月 | 7.7 | 6 | 4.5 | 4.3
３月 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 6

## 全硬度（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 49 | 49 | 57 | 49
５月 | 48 | 41 | 51 | 48
６月 | 53 | 45 | 53 | 51
７月 | 47 | 46 | 46 | 35
８月 | 52 | 53 | 53 | 49
９月 | 44 | 54 | 50 | 41
１０月 | 44 | 39 | 48 | 35
１１月 | 55 | 51 | 43 | 46
１２月 | 47 | 51 | 57 | 53
１月 | 47 | 46 | 59 | 55
２月 | 54 | 49 | 58 | 54
３月 | 47 | 52 | 52 | 56

## 全硬度（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 40 | 39 | 39 | 39
５月 | 41 | 41 | 50 | 41
６月 | 42 | 45 | 40 | 43
７月 | 43 | 42 | 46 | 30
８月 | 45 | 46 | 49 | 44
９月 | 46 | 50 | 42 | 45
１０月 | 43 | 42 | 51 | 44
１１月 | 53 | 50 | 53 | 49
１２月 | 47 | 46 | 45 | 47
１月 | 36 | 35 | 52 | 45
２月 | 39 | 46 | 50 | 44
３月 | 46 | 40 | 51 | 46

## アル（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 41 | 39 | 49 | 43
５月 | 40 | 38 | 48 | 44
６月 | 47 | 38 | 48 | 47
７月 | 41 | 36 | 42 | 34
８月 | 43 | 48 | 48 | 35
９月 | 37 | 46 | 42 | 38
１０月 | 39 | 38 | 43 | 34
１１月 | 42 | 43 | 42 | 43
１２月 | 43 | 44 | 46 | 50
１月 | 42 | 44 | 47 | 51
２月 | 45 | 45 | 42 | 49
３月 | 39 | 47 | 42 | 51

## アル（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 27 | 27 | 32 | 34
５月 | 30 | 33 | 36 | 32
６月 | 33 | 31 | 32 | 33
７月 | 33 | 38 | 36 | 25
８月 | 32 | 36 | 41 | 39
９月 | 33 | 36 | 37 | 38
１０月 | 32 | 32 | 40 | 33
１１月 | 38 | 35 | 39 | 40
１２月 | 37 | 34 | 30 | 38
１月 | 27 | 28 | 36 | 34
２月 | 25 | 36 | 34 | 34
３月 | 31 | 30 | 34 | 32

## 濁度（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 7.6
５月 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9
６月 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 11
７月 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3
８月 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1
９月 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5
１０月 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 16
１１月 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1
１２月 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1
１月 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2
２月 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9
３月 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 濁度（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 3.2 | 1.7 | 1 | 1.6
５月 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 2.3
６月 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.4
７月 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7
８月 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1
９月 | 2.8 | 3 | 1.1 | 5.1
１０月 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 1.2
１１月 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3
１２月 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7
１月 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.1
２月 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.7
３月 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.7

## ph（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4
５月 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1
６月 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.5
７月 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3
８月 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3
９月 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2
１０月 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3
１１月 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5
１２月 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4
１月 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2
２月 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3
３月 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3

## ph（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6
５月 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7
６月 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5
７月 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.3
８月 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4
９月 | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.1
１０月 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7
１１月 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.7
１２月 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4
１月 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.4
２月 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.2
３月 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4

## 水温（阿）
阿南工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 14.1 | 14.5 | 13.9 | 14.4
５月 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 17.4
６月 | 20.9 | 19 | 20.1 | 19.6
７月 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 21.4
８月 | 22.6 | 25.2 | 24.4 | 24
９月 | 23.1 | 25.8 | 24.4 | 24.6
１０月 | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 22
１１月 | 17.8 | 18.9 | 17.3 | 18.2
１２月 | 15.6 | 15.7 | 14.8 | 16
１月 | 13 | 12.5 | 11.1 | 12.4
２月 | 10.5 | 10.6 | 9.4 | 11
３月 | 10.7 | 11.2 | 10.5 | 12

## 水温（吉）
吉野川北岸工業用水道
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
４月 | 15.5 | 14.1 | 14.7 | 14.3
５月 | 15.5 | 17.9 | 20.9 | 18.6
６月 | 22.8 | 22.3 | 23.7 | 23.2
７月 | 23.4 | 20.8 | 26.4 | 23.9
８月 | 27.8 | 29 | 29.8 | 27.6
９月 | 24.1 | 24.9 | 25.9 | 25.3
１０月 | 21.2 | 23.5 | 22 | 22.5
１１月 | 16.4 | 18.3 | 16.2 | 17.2
１２月 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 14.8
１月 | 11.2 | 10.3 | 8.3 | 9.8
２月 | 9 | 8.8 | 6.7 | 10.1
３月 | 9.9 | 10.4 | 12 | 11.7